УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора дирекции

по основному производству

Филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС»

_____________Павшин Д.Г.

_____________ 2024 г.

Техническое задание

на техническое обслуживание переносных углекислотных и порошковых огнетушителей (перезарядка, гидравлические испытания) филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС».

| № п.п. | Информация по предмету закупки |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид деятельности | Услуги по текущей деятельности |
| 2. | Способ закупки | Открытый запрос предложений |
| 3. | Предмет закупки (наименование работ, услуг) | Техническое обслуживание (перезарядка и гидравлические испытания) огнетушителей АО «Красноярская ГЭС». |
| 4. | Место оказания услуг | Филиал АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» |
| 5. | Срок действия договора | май – декабрь 2024 г. |
| 6. | Максимальная общая стоимость услуги, тыс. руб. (в т.ч. расходы на материалы, командировочные расходы и т.д.) | Определяется предварительным расчетом и уточняется при рассмотрении заявок. |
| 7. | Заказчик | Турбинный цех, участок по ремонту вспомогательного оборудования |
| 8. | Объемы работ, услуг | Перезарядка включает в себя все действия по техническому обслуживанию, а также замену огнетушащего вещества, обеспечивающего тушение пожаров класса А, В, С, D. В комплект оказания услуг должно быть включено гидравлическое испытание: - освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества; - полная разборка; - продувка огнетушителя; - выдерживание под пробным давлением; - проверка отсутствия течи; - опорожнение огнетушителя; - сушка горячим воздухом; - выбивание на корпусе огнетушителя сведений о проведенном гидравлическом испытании; - замена/ремонт ЗПУ, в случае необходимости; - зарядка огнетушителя; - опломбирование (после зарядки огнетушителей, согласно п.407 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной пломбой роторного типа, с указанием индивидуального номера пломбы и даты в форме квартал-год); - наклеивание бирки со сведениями о проведенном гидравлическом испытании корпуса огнетушителя, даты выполнения перезарядки; - внесение информации о техническом обслуживании (перезарядка, гидравлические испытания) в эксплуатационный паспорт огнетушителя. Подготовка и сдача ремонтной документации на выполненные работы Заказчику. Работы по перезарядке и гидравлическим испытаниям выполняются в мае и ноябре 2024 г. - Работы по перезарядке и гидравлическим испытаниям выполняются на основании технического состояния в соответствии с Приложением №1. - По окончании выполненных услуг Подрядчиком предоставляются акты о выполненных испытаниях. |
|  | Основные характеристики | В соответствие с Приложением №1. |
|  | Особые условия | Доставка огнетушителей Заказчика для проведения технического обслуживания (перезарядка, гидравлические испытания) на территории Подрядчика осуществляется силами Подрядчика. Доставка огнетушителей после проведенного технического обслуживания (перезарядка, гидравлические испытания) на территорию Заказчика осуществляется силами Подрядчика. Вывоз и ввоз огнетушителей Заказчика силами Подрядчика должен производиться в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (пн., вт., ср., чт.), с 08.00 до 15.45 (пт.), в предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 (один) час. |
| 9. | Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ, оказания услуг | Подрядчик должен обеспечить техническое обслуживание (перезарядка, гидравлические испытания) с использованием собственных запасных частей, материалов и принадлежностей (ЗИП), проверочных устройств ремонтного оборудования и инструмента, необходимых для технического обслуживания (перезарядка, гидравлические испытания) огнетушителей Филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС». |
| 10. | Требования к материалам, оборудованию и другим товарам | Все используемые при техническом обслуживании (перезарядка, гидравлические испытания) запасные части и материалы должны иметь следующие сертификаты: - сертификат соответствия; - сертификат происхождения; - сертификат качества; - сертификат безопасности (ГОСТ-Р) для оборудования, требующего наличия данных сертификатов в соответствии с законодательством РФ; Техническое обслуживание (перезарядка, гидравлические испытания) в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов: - СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179; - ГОСТ 4.132-85 «Система показателей качества продукции. Огнетушители. Номенклатура показателей»; - ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний». |
| 11. | Требования к стандартам профессиональной квалификации подрядчика (наличие необходимых разрешений, допусков, лицензий, сертификатов и т.д.) | Подрядная организация должна предоставить 1. Действительную лицензию МЧС на осуществление работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения), выданную в соответствии с Федеральным Законом № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», действительную в течение срока оказания услуг. - 2. Справку в свободной форме о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ за последние 3 (три) года. 3. Информация об уровне квалификации персонала, с указанием общей численности персонала, а также предоставлением информации о должностях, уровне образования и стаже работы персонала, в количестве, достаточном для оказания заявленных видов работ в полном объеме; - 4. В случае привлечения субподрядчиков предоставить копии документов, подтверждающих право субподрядчиков на выполнение заявленных видов работ. 5. Справка о материально-технических ресурсах. |
| 12. | Требования к безопасности выполняемых работ, услуг | В соответствие с действующими нормами и правилами. |
| 13. | Требования к качеству выполняемых работ, услуг | 1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования, требованиями действующих норм и правил. 2. Подрядчик несет ответственность за исполнение работ в соответствие с требованиями инструкций по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования, действующих норм и правил. Допущенные ошибки в производстве Подрядчик исправляет за свой счет. |
| 14. | Требования к сроку и объему гарантии на выполненные работы, услуги | Требования к сроку и объему: Сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения работ по договору. Гарантии на выполненные работы, услуги: 1. Гарантии качества распространяются на все материалы и запасные части, работы, выполненные Подрядчиком по Договору. 2. Гарантийный срок на выполненные работы (в том числе на материалы и запасные части, использованные при выполнении работ) должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами «Акта выполненных работ». Гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения несоответствий. |
| 15. | Контроль качества, соблюдения сроков и приемка выполненных работ | Контроль качества выполненных работ: 1. Заказчик с начала выполнения работ по Договору, совместно с Подрядчиком должны осуществлять технический надзор, контроль за качеством выполнения и приемку работ. 2. Представители Заказчика должны иметь право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ. Приемка выполненных работ: 1. Выполнение Подрядчиком работ оформляется «Актами о приемке выполненных работ». 2. Заказчик по своему усмотрению вправе отказаться от приемки работ, выполненных в меньшем объеме, чем указано в графике выполнения работ, либо принять результат частично выполненных работ, направив при этом Подрядчику требование о выполнении работ в полном объеме в соответствии с графиком выполнения работ. Частичная приемка работ Заказчиком и их оплата не лишает Заказчика права предъявления штрафных санкций Подрядчику. |
|  | Приложение: - Перечень огнетушителей Филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС». |  |

Заместитель директора дирекции

по основному производству 							Харитонов А.Н.

Начальник турбинного цеха							Марков В.В.

Мастер турбинного цеха								Лифанов В.Н.

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень

переносных углекислотных и порошковых огнетушителей.

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения | Первое полугодие, май 2024, шт. | Второе полугодие, ноябрь 2024, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель ОУ-2 | 38 | 17 |
| 2 | Огнетушитель ОУ-3 | 33 | 22 |
| 3 | Огнетушитель ОУ-5 | 59 | 114 |
| 4 | Огнетушитель ОУ-8 | 3 | 4 |
| 5 | Огнетушитель ОП-2 | - | 1 |
| 6 | Огнетушитель ОП-4 | 3 | - |
| 7 | Огнетушитель ОП-5 | 16 | 36 |
|  | ИТОГО: | 152 | 194 |