Приложение №3

К договору № /ЦЭС-2024 от « » 2024 года

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Директор филиала АО «ИЭСК»  «Центральные электрические сети» | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.В. Ермолов/ | |
| м.п. (подпись) | м.п. (подпись) | |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. | |

**График оказания услуг**

по техническому обслуживанию

устройств релейной защиты и электроавтоматики

ПС 110 кВ «Бахтай», ПС 110 кВ «Заря»,

ПС 110 кВ «Свирск», ПС 35 кВ «Белобородово», РП 10 кВ «Табук».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Объект технического  обслуживания РЗА | | Инвентарный номер | Сроки оказания услуг согласно графику технического обслуживания |
| 1 | **ПС 110 кВ «Бахтай»** | | **700А040945** |  |
| МВ-10 кВ (6 шт.)  (Профилактическое восстановление РЗиА выключателя 10 кВ на постоянном оперативном токе) | |  | Май 2024 г. |
| 2 | **ПС 110 кВ «Заря»** | | **700А040296** |  |
| ВЛ-110кВ «Головинская»,  защита ШДЭ-2802  (Профилактическое восстановление РЗиА линии 110 кВ , типа ШДЭ-2802) | |  | Июль 2024 г. |
| ВЛ-110кВ «Делюр»,  защита ШДЭ-2802  (Профилактическое восстановление РЗиА линии 110 кВ , типа ШДЭ-2802) | |  | Июль 2024 г. |
| 3 | **ПС 110 кВ «Свирск»** | **700А010020** | |  |
| МВ-10кВ. (10 шт.)  (Профилактическое восстановление РЗиА выключателя 10 кВ на переменном оперативном токе) | |  | Июнь 2024 г. |
| 4 | **ПС 35 кВ «Белобородово»** | | **7000000п-6** |  |
| МВ-10 кВ (2 шт.)  (Профилактическое восстановление РЗиА выключателя 10 кВ на переменном оперативном токе) |  | | Август 2024 г. |
| 5 | **РП 10 кВ «Табук»** | | **700000315** |  |
| МВ-10кВ (4 шт.)  (Профилактическое восстановление РЗиА выключателя 10 кВ на переменном оперативном токе) | |  | Август 2024 г. |

Начальник СРЗиЭА Ю.А. Ган