|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| |  | | --- | | **БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ**  Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» | | **филиал ТЭЦ-10** | | | | | | |

УТВЕРЖДАЮ

И.о. зам. директора-главный инженер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В. Матияш

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на

Оказание услуг по чистке канала осветленной воды от наносов

(Канал осветленных вод, инв.№ИЭ120094)

1. Основание для оказания услуг
   1. ПТЭЭСиС РФ, п.141
2. Цель оказания услуг

Обеспечение проектной производительности канала осветленной воды.

1. Объект

Канал осветленных вод, инв.№ИЭ120094

1. Содержание услуг
   1. Выполнить разработку наносов (золы) в канале осветленной воды в объеме 2300 м3.
   2. Выполнить корчевку кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания при средней заростности на площади 0,6 га.
   3. Выполнить планировку откосов и бермы канала экскаватором (группа грунтов 1) на площади 6,3 тыс. м2.
2. Требования к Организации, оказывающей услугу
   1. Требования к Организации, оказывающей услугу, определяются заявкой на организацию закупки
3. Срок оказания услуг
   1. Срок оказания услуг – 30.11.2023г.

Начальник ГТЦ А.В. Кокорев