## Лист1
Приложение №1 к Договору от __________2023 №__________
Объем и стоимость оказания услуг поверки калибровки
Наименование прибора | Тип прибора | Предел измерения | Зав. № | Класс точности | Дата последней поверки/калибровки | Место нахождения прибора | Примечание | Цена без НДС
Весы торговые |  | 2 г.- 3 000г | 00120096FK | III |  | ЗУ, Канцелярия | на месте эксплуатации | 835
Угломер электронный |  | 360 | А-00396 | 2 | 2022-10-24 | ЦПТИ |  | 457
Магнитная стойка | МС |  | 5950177 |  | 2022-09-28 | ЦПТИ |  | 416
Микрометр | МВМ | 25-50 | 64414 | 2 | 2022-09-20 | ЦПТИ |  | 2586
Микрометр | МВМ | 50-75 | 38975 | 2 | 2022-09-20 | ЦПТИ |  | 2586
Микрометр | МВМ | 75-100 | 57371 | 2 | 2022-09-20 | ЦПТИ |  | 2586
Микрометр | МК | 100-125 | 14737 | 2 | 2022-11-25 | ЦПТИ |  | 743
Микрометр | МК | 100-125 | 835050 | 2 | 2022-11-25 | ЦПТИ |  | 743
Микрометр | МВМ | 100-125 | 1209002 | 2 | 2022-09-28 | ЦПТИ |  | 2586
Микрометр | МК | 125-150 | 43857 | 2 | 2021-12-22 | ЦПТИ |  | 743
Микрометр | МК | 125-150 | 937880 | 2 | 2022-11-25 | ЦПТИ |  | 743
Микрометр | МК | 150-175 | 31199 | 2 | 2021-12-22 | ЦПТИ |  | 743
Микрометр | МВМ | 150-175 | 74959 | 2 | 2022-11-25 | ЦПТИ |  | 2586
Микрометр | МК | 175-200 | 8259 | 2 | 2022-09-20 | ЦПТИ |  | 743
Микрометр | МК | 225-250 | 81646 | 2 | 2022-09-20 | ЦПТИ |  | 743
Нутромер | НИ | 50-100 | 0460/210145 | 0.01 | 2021-12-22 | ЦПТИ |  | 823
Нутромер | НИ | 50-100 | 41086/12726 | 0.01 | 2022-11-22 | ЦПТИ |  | 823
Нутромер | НИ | 100-160 | 22244/700884 | 0.01 | 2021-12-22 | ЦПТИ |  | 823
Нутромер | НИ | 100-160 | 41390/252286 | 0.01 | 23.11.20222 | ЦПТИ |  | 823
Нутромер | НИ | 160-250 | 11113/827105 | 0.01 | 2022-09-28 | ЦПТИ |  | 823
Нутромер | НИ | 250-400 | 430/453460 | 0.01 | 2022-11-23 | ЦПТИ |  | 823
Угломер маятниковый |  | 180 | 41346 | 2 | 2021-12-22 | ЦПТИ |  | 457
Линейка лекальная | ЛД | 0-120 | 2023-06-01 | 2 | 2022-10-24 | ЦПТИ |  | 526
Индикатор часового типа | ИЧ | 0-10 | 162976 | 2 | 2022-10-24 | ЦПТИ |  | 399
Индикатор часового типа | ИЧ | 0-10 | 173104 | 2 | 2022-09-28 | ЦПТИ |  | 399
Индикатор часового типа | ИЧ | 0-10 | 151644 | 2 | 2022-09-28 | ЦПТИ |  | 399
Индикатор часового типа | ИЧ | 0-10 | 997911 | 2 | 2021-12-22 | ЦПТИ |  | 399
Индикатор часового типа | ИЧ | 0-10 | 178763 | 2 | 2022-09-28 | ЦПТИ |  | 399
Микроскоп | УИМ-23 |  | 750027 |  | 2020-08-21 | ЦПТИ | на месте эксплуатации | 11462.4
Шаблон сварщика | Красовского | 0..15 | 3 |  | 2022-12-01 | ЦРИНО |  | 616
Шаблон сварщика | Ушсм | 0..15 | 141 |  | 2022-12-01 | ЦРИНО |  | 616
Шаблон сварщика | Катеты | 4…14 | 4 | 3 шт | 2022-12-01 | ЦРИНО |  | 616
Лупа | ЛИ-3-10 |  | 32 |  | 2022-12-01 | ЦРИНО |  | 1033
Лупа | ЛИ-7 |  | 33 |  | 2022-12-01 | ЦРИНО |  | 1033
Лупа | ЛПП1-3,5 |  | 34 |  | 2022-12-01 | ЦРИНО |  | 1033
Рулетка измерит. | Металл. | 0…5000 | 744 |  | 2022-12-01 | ЦРИНО |  | 271
Весы подвесные крановые | ВСК-5000Е | 40-5000 кг | А14304624 | обыч | 2022-10-09 | ЦРИНО |  | 7025
Весы крановые | ВСК 10000В | 10 000 кг | А020863 | обыч | 2022-10-09 | ЦРИНО |  | 7025
Твердомер | ТКМ-359С |  | 15015 |  | 2022-11-23 | ЦРИНО |  | 1041
Твердомер | ТВР-А |  | 360366048 |  | 2022-10-06 | ЦРИНО |  | 1041
Дефектоскоп | УД2-12 |  | 8842 |  | 2022-10-25 | ЦРИНО |  | 6798.38
Толщиномер | PosiTest DFT | 0-500мкм | 1 |  | 2022-12-22 | ЦРИНО |  | 3886
Ключ динамометр |  | 140-980 | Н171008309 |  | 2022-10-01 | ЦРИНО |  | 1907
Ключ динамометр |  | 140-980 | Н171008310 |  | 2022-10-01 | ЦРИНО |  | 1907
Ключ динамометр |  | 300-1500 | 17078714 |  | 2022-11-01 | ЦРИНО |  | 1907
Угольник сл | УШ | 160-250 | 1112027 |  | 2022-11-03 | ЦРИНО |  | 743
Угольник сл. | УШ | 160-250 | 1112098 |  | 2022-11-03 | ЦРИНО |  | 743
Угольник сл. | УШ | 250-400 | 1943-01-01 |  | 2022-11-24 | ЦРИНО |  | 743
Угольник сл | УШ | 250-400 | 1947-05-01 |  | 2022-11-24 | ЦРИНО |  | 743
Глубиномер индикат. |  | 0-100 | 91605 | 2 | 2022-09-27 | ЦРИНО |  | 389
Угольник | УШ | 0-1000 | 42 | 2 | 11.2021 | ЦРИНО |  | 743
Меры концевые | 2-Н1 |  | 852731 | 2 | 23.10.2022 | ЦРИНО |  | 697
Микрометр | МВМ | 0-25 | 25568 | 2 | 2022-10-23 | ЦРИНО |  | 2586
Микрометр | МВМ | 50-75 | 38415 | 2 | 2022-11-22 | ЦРИНО |  | 2586
Микрометр | МВМ | 100-125 | 62440 | 2 | 2022-09-19 | ЦРИНО |  | 2586
Микрометр | МВМ | 100-125 | 65503 | 2 | 2022-10-23 | ЦРИНО |  | 2586
Микрометр | МВМ | 125-150 | 24099 | 2 | 2021-11-23 | ЦРИНО |  | 2586
Микрометр | МВМ | 175-200 | 23659 | 2 | 2022-10-23 | ЦРИНО |  | 2586
Микрометр | МК | 200-225 | 73790 | 2 | 2022-09-19 | ЦРИНО |  | 743
Микрометр | МВМ | 275-300 | 16319 | 2 | 2022-12-22 | ЦРИНО |  | 2586
Микрометр | МВМ | 325-350 | 3519 | 2 | 2022-09-20 | ЦРИНО |  | 2586
Нутромер | НИ | 18-50 | В-413 | 2 | 2022-10-23 | ЦРИНО |  | 823
Нутромер | НИ | 50-100 | 35984 | 2 | 2022-09-27 | ЦРИНО |  | 823
Манометр углекислотный | ТМ2 | 2,5мПа | 73 | 2.5 | 2022-10-01 | ЦРИНО |  | 244
Манометр углекислотный | ТМ2 | 2,5мПа | 77 | 2.5 | 2022-10-01 | ЦРИНО |  | 244
Манометр углекислотный | ТМ2 | 2,5мПа | 409 | 2.5 | 2022-10-01 | ЦРИНО |  | 244
Манометр углекислотный | ТМ2 | 2,5мПа | 81 | 2.5 | 2022-10-01 | ЦРИНО |  | 244
Манометр углекислотный | ТМ2 | 2,5мПа | 79 | 2.5 | 2022-10-01 | ЦРИНО |  | 244
Манометр углекислотный | ТМ2 | 2,5мПа | 203 | 2.5 | 2022-10-01 | ЦРИНО |  | 244
Манометр углекислотный | ТМ2 | 2,5мПа | 282 | 2.5 | 2022-10-01 | ЦРИНО |  | 244
Манометр кислородный | ТМ2 | 2,5мПа | 82 | 2.5 | 2022-10-01 | ЦРИНО |  | 244
Манометр кислородный | ТМ2 | 2,5мПа | 205 | 2.5 | 2022-10-01 | ЦРИНО |  | 244
Манометр кислородный | ТМ2 | 2,5мПа | 48 | 2.5 | 2022-10-01 | ЦРИНО |  | 244
Манометр кислородный | ТМ2 | 25мПа | 930 | 2.5 | 2022-10-01 | ЦРИНО |  | 244
Манометр кислородный | ТМ2 | 25мПа | 2∙1 | 2.5 | 2022-10-01 | ЦРИНО |  | 244
Манометр ацетиленовый | ТМ2 | 0,4МПа | 31 | 2.5 | 2022-03-01 | ЦРИНО |  | 244
Манометр ацетиленовый | ТМ2 | 4МПа | 32 | 2.5 | 2022-03-01 | ЦРИНО |  | 244
Манометр пропановый | ТМ2 | 0,6МПа | 2∙11 | 2.5 | 2022-10-01 | ЦРИНО |  | 244
Манометр пропановый | ТМ2 | 0,6МПа | 82 | 2.5 | 2022-10-01 | ЦРИНО |  | 244
Манометр углекислотный | EN562 | 30 МПа | 731 | 2.5 | 3к22 | ЦРИНО |  | 244
Манометр углекислотный | EN562 | 30 МПа | 43 | 2.5 | 3к22 | Дирекция по закупкам |  | 244
Весы крановые | ВСК-3000Е | 20-3000 | 2244 | средний | 2023-11-16 | Дирекция по закупкам |  | 7025
Весы крановые | КВ-100К-2 | 1-100 | 69023 | средний | 2023-12-07 | Дирекция по закупкам |  | 7025
Весы электронные | 2158/2065А | 20-5000 | В420589671 | средний | 2023-11-18 | Дирекция по закупкам |  | 7025
Прибор комбинированный для измерения влажности и температуры | ТКА-ПКМ | От 10 до 98% (влажность)От -196 до 419,527 о С (температура) | 209496 | 1 разряд (влажность 2 разряд (температура) | 2022-11-21 | КПЦ |  | 2429.28
Линейка повер. | шп | 400 | 499 | 2 | 2022-11-03 | КПЦ |  | 3456
Линейка повер. | шп | 630 | 12749 | 2 | 2022-11-03 | КПЦ |  | 3456
Стенкомер | С-25 | 0-25 | 6571 | 0,1 | 2022-09-20 | КПЦ |  | 353
Индикатор часового типа | ИЧ | 0-10 | 53288 | 0,1 | 2022-12-21 | КПЦ |  | 399
Индикатор часового типа | ИЧ | 0-10 | 054723/34209 | 0,1 | 2022-09-28 | КПЦ |  | 399
Микроскоп | МПБ | 24кр. | .0265 | 24кр. | 2022-09-28 | КПЦ | на месте эксплуатации | 1720
Микроскоп | МПБ | 24кр. | .0306 | 24кр. | 2022-11-25 | КПЦ | на месте эксплуатации | 1720
Твердомер | ТБ5004 | 3000 кг. | 11 |  | 2022-09-20 | КПЦ |  | 1041
Линейка металлическая | ЛМ | 0-1000 мм | 167 | 2 | 2022-10-24 | ПЛЦ |  | 205.46
Рулетка | Р5УЗД | 0-5000 | 159 | 3 | . 11.21г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0…10000 | 953 | 3 | .11.21 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0…10000 | 954 | 3 | .11.21 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0…10000 | 955 | 3 | .11.21 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0…2000 | 956 | 3 | 11.21г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0…2000 | 957 | 3 | 11.21 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0…2000 | 958 | 3 | 11.21 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0…2000 | 959 | 3 | 11.21 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0…2000 | 965 | 3 | 11.21г.. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0…7500 | 1059 | 3 | 22.12.22 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0-7500 | 1121 | 3 | 22.12.22 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0-7500 | 1123 | 3 | 22.12.22 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0-7500 | 1125 | 3 | 22.12.22 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0-5000 | 1129 | 3 | 22.12.22 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0-5000 | 1143 | 3 | 22.12.2022 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0-7500 | 117 | 3 | 22.12.22 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0-7500 | 118 | 3 | 22.12.22 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0-7500 | 119 | 3 | 22.12.22 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0-7500 | 120 | 3 | 22.12.22 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0-7500 | 121 | 3 | 22.12.22 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0-7500 | 122 | 3 | 22.12.22 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0-7500 | 123 | 3 | 22.12.22г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИНРОСТ | 0-7500 | 130 | 3 | 22.12.22 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-10000 мм | Г27737 | 3 | 2022-11-23 | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-10000 мм | Г27742 | 3 | 23.11.2023 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-10000 мм | Г27754 | 3 | 23.11.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-10000 мм | Г28413 | 3 | 2022-11-23 | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-10000 мм | Г27753 | 3 | 2022-11-23 | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-10000 мм | Г27732 | 3 | 2022-11-23 | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-10000 мм | Г27735 | 3 | 20.09.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-10000 мм | Г27731 | 3 | 20.09.2022 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-10000 мм | Г27734 | 3 | 20.09.2022 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-10000 мм | Г27736 | 3 | 20.09.2022 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-10000 мм | Г27747 | 3 | 2022-11-23 | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-10000 мм | Г27750 | 3 | 2022-11-23 | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-10000 мм | Г27749 | 3 | 2022-11-23 | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-10000 мм | Г27745 | 3 | 2022-11-23 | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-10000 мм | Г27746 | 3 | 2022-12-22 | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г28995 | 3 | 23.11.2022 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г28952 | 3 | 23.11.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г28953 | 3 | 23.11.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г28955 | 3 | 23.11.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г28956 | 3 | 23.11.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г28958 | 3 | 23.11.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г28959 | 3 | 23.11.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г28961 | 3 | 23.11.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г28962 | 3 | 23.11.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г28960 | 3 | 23.11.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г28957 | 3 | 23.11.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г28954 | 3 | 23.11.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г28951 | 3 | 23.11.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г27292 | 3 | 24.10.2022 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г27293 | 3 | 24.10.2022 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г27286 | 3 | 24.10.2022 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г27284 | 3 | 24.10.2022 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г27282 | 3 | 24.10.2022 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г27290 | 3 | 24.10.2022 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г27289 | 3 | 24.10.2022 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г27283 | 3 | 24.10.2022 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г27288 | 3 | 24.10.2022 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г27285 | 3 | 24.10.2022 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г27291 | 3 | 20.09.2022 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г27448 | 3 | 20.09.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г27452 | 3 | 20.09.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г27451 | 3 | 20.09.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г28527 | 3 | 20.09.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г27453 | 3 | 20.09.2022 г. | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г28525 | 3 | 20.09.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Рулетка | ИМП-ЭКС | 0-5000 мм | Г27287 | 3 | 20.09.2022 г | ПЛЦ |  | 271
Цифровой тахометр | DT6236B |  | 2101908818 | - | 12.2021г. | ПЛЦ |  | 1231
Весы электронные Метлер Толедо | 2158 2065А | 20-5000кг | 1130370 (9) | ср | 07.12.2022 | ПЛЦ | на месте эксплуатации | 1700
Весы электронные | 2158 2065А | 20-5000кг | 5325074 (11) | ср | 22.12.2021 | ПЛЦ | на месте эксплуатации | 1700
Весы электронные | 2158 2065А | 20-5000кг | 1107700 (12) | ср | 18.10.2022 | ПЛЦ | на месте эксплуатации | 1700
Весы электронные крановые | КРВБ-П-30 | 20-3000 кг | 02231 | ср | 11.10.2022 | ПЛЦ |  | 7025
Весы электронные крановые | КРВБ-П-31 | 20-3000 кг | 2230 | ср |  | ПЛЦ |  | 7025
Весы электронные крановые | ВЭК/4-30000 | 200-30 000 | 31856 (4) | ср | 2021-11-26 | ПЛЦ |  | 12674
Весы технологические | ВТ-150 | 7.5-150 кг | 0246(5) | ср | 2022-12-13 | ПРЦ | на месте эксплуатации | 1200
Микрометр | мК | 75-100 | 270364 | 2 | 21.09.2022 | ПРЦ |  | 743
Микрометр | мК | 100-125 | 1400138 | 2 | 17.06.2020 | ПРЦ |  | 743
мера | уст | 100 |  | 2 |  | ПРЦ |  | 220
Микрометр | мК | 100-125 | 12072278 | 2 | 22.12.2022 | ПРЦ |  | 743
мера | уст | 100 |  | 2 |  | ПРЦ |  | 220
Микрометр | мК | 100-125 | 73065 | 2 | 22.12.2022 | ПРЦ |  | 743
мера | уст | 100 |  | 2 |  | ПРЦ |  | 220
Микрометр | мК | 100-125 | 260121 | 2 | 21.12.2020 | ПРЦ |  | 743
мера | уст | 100 |  | 2 |  | ПРЦ |  | 220
Микрометр | мК | 100-125 | 260169 | 2 | 22.12.2022 | ПРЦ |  | 743
мера | уст | 100 |  | 2 |  | ПРЦ |  | 220
Микрометр | мК | 100-125 | 838299 | 2 | 20.09.2022 | ПРЦ |  | 743
мера | уст | 100 |  | 2 |  | ПРЦ |  | 220
Микрометр | мК | 100-125 | 132 | 2 | 20.12.2022 | ПРЦ |  | 743
мера | уст | 100 |  | 2 |  | ПРЦ |  | 220
Микрометр | мК | 100-125 | 133 | 2 | 20.12.2022 | ПРЦ |  | 743
мера | уст | 100 |  | 2 |  | ПРЦ |  | 220
Микрометр | мК | 125-150 | 32442 | 2 | 02.11.2022 | ПРЦ |  | 743
мера | уст | 125 |  | 2 |  | ПРЦ |  | 220
Микрометр | мК | 125-150 | 250112 | 2 | 16.12.2020 | ПРЦ |  | 743
мера | уст | 125 |  | 2 |  | ПРЦ |  | 220
Микрометр | МК | 125-150 | 250186 | 2 | 21.12.2020 | ПРЦ |  | 743
мера | уст | 125 |  | 2 |  | ПРЦ |  | 220
Микрометр | МК | 125-150 | 136 | 2 | 20.12.2022 | ПРЦ |  | 743
мера | уст | 125 |  | 2 |  | ПРЦ |  | 220
Микрометр | МК | 150-175 | 16243 | 2 | 21.09.2020 | ПРЦ |  | 743
Микрометр | МК | 150-175 | 16265 | 2 | 20.09.2022 | ПРЦ |  | 743
Микрометр | МК | 150-175 | 717881 | 2 | 25.10.2022 | ПРЦ |  | 743
Микрометр | МК | 150-175 | 11726 | 2 | 20.12.2022 | ПРЦ |  | 743
Микрометр | МК | 175-200 | 88748 | 2 | 20.09.2022 | ПРЦ |  | 743
Микрометр | МК | 175-200 | 16121325 | 2 | 22.12.2022 | ПРЦ |  | 743
Микрометр | МК | 175-200 | 726169 | 2 | 03.11.2022 | ПРЦ |  | 743
Микрометр | МК | 175-200 | 16120905 | 2 | 18.08.2020 | ПРЦ |  | 743
Микрометр | МК | 200-225 | 47009 | 2 | 14.12.2022 | ПРЦ |  | 743
Микрометр | МК | 200-225 | 87380 | 2 | 14.12.2022 | ПРЦ |  | 743
Микрометр | мК | 225-250 | 33612 | 2 | 22.12.2022 | ПРЦ |  | 743
Микрометр | мК | 275-300 | 5132 | 2 | 22.12.2022 | ПРЦ |  | 743
щуп №4 | №4 | 0,05-1,0 | 426 | 2 | 25.10.2022 | ПРЦ |  | 118
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
рулетка | Р10 | 0-10000 |  | 3 |  | ПРЦ |  | 271
линейка лек. | лт | 200 | Т438 |  | 21.06.2021 | ПРЦ |  | 526
линейка повор | шд | 630 | 639 |  | 28.09.2022 | ПРЦ |  | 3456
уровень брус | _уб_ | 0 | Г-119 |  | 22.06.2022 | ПРЦ |  | 595
нутромер |  | НМ75-600 | Т273/2469 |  | 23.11.2022 | ПРЦ |  | 3748
нутромер |  | НМ75-600 | В650 |  | 19.11.2019 | ПРЦ |  | 3748
набор щупов |  | №4 | 450 |  | 14.12.2022 | ПРЦ |  | 200
набор щупов |  | №4 | 451 |  | 14.12.2022 | ПРЦ |  | 200
набор щупов |  | №4 | 452 |  | 14.12.2022 | ПРЦ |  | 200
набор щупов |  | №4 | 453 |  | 14.12.2022 | ПРЦ |  | 200
набор щупов |  | №4 | 454 |  | 14.12.2022 | ПРЦ |  | 200
Плита поверочная | металлическая | 2000*1000 | 45 | 3 | 2021-12-27 | ПРЦ | на месте эксплуатации | 22883
Плита поверочная | металлическая | 2000*1000 | 46 | 3 | 2021-12-27 | ПРЦ | на месте эксплуатации | 22883
Плита поверочная | металлическая | 2000*1000 | 47 | 3 | 2021-12-27 | ПРЦ | на месте эксплуатации | 22883
Весы платф. электр | ВПТ-7201 | 3т | 5-126 |  | 2022-11-18 | ПРЦ 1 | на месте эксплуатации | 1200
Динамометр | ДПУ1-2 | 1кН | 5031 | № 67 | 2022-10-13 | ПРЦ 2 |  | 1186
Прибор контроля усилия | ППВ-338 |  | 8/17.1 | 2 | 2022-01-25 | ТПЦ |  | 1331
Весы платф. электр | ВПТ-7201 | 3т | 5-125 |  | 2022-11-23 | ТПЦ | на месте эксплуатации | 1200
Микрометр | МЛ | 0-25 | 496 | 2 | 2022-12-22 | УПП |  | 743
Рулетка измерительная |  | 0-3000 | 182 |  | 2022-11-03 | УПП |  | 271
Весы электронные | ВПП-5-1 | 5000 | 57527 | Ср. | 2022-12-07 | УПП | на месте эксплуатации | 1700
Микрометр |  | 0-25 мм | 2133807 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 0-25 мм | 2151624 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 0-25 мм | 2133025 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 0-25 мм | 2133086 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 0-25 мм | 2152527 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 0-25 мм | 2133806 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 25-50 мм | 2235331 |  | 2022-11-23 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 25-50 мм | 2235845 |  | 2022-11-23 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 25-50 мм | 2224816 |  | 2022-11-23 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 25-50 мм | 2235417 |  | 2022-11-23 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 50-75 мм | FJ60028 |  | 2022-12-06 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 50-75 мм | FH60825 |  | 2022-12-06 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 50-75 мм | FJ60029 |  | 2022-12-06 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 50-75 мм | 1760 |  | 2022-12-02 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 75-100 мм | 1835000 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 75-100 мм | 1836031 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 75-100 мм | 1836011 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 75-100 мм | 1836026 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 100-125 мм | BX143576 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 100-125 мм | BE137423 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 125-150 мм | ВЕ193199 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 150-175 мм | AV003373 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 150-175 мм | AZ166510 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 175-200 мм | BU027042 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 175-200 мм | BU027042 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 200-225 мм | 2221602 |  | 2022-09-29 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 200-225 мм | 2221162 |  | 2022-09-29 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 225-250 мм | 19009616 |  | 2022-09-29 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Микрометр |  | 225-250 мм | 19011524 |  | 2022-09-29 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 743
Угломер |  | 0-320 мм | 225960 |  | 2022-11-02 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 457
Угломер |  | 0-320 мм | 225896 |  | 2022-11-02 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 457
Угломер |  | 0-180 мм | 222068 |  | 2022-11-18 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 457
Угломер |  | 0-180 мм | 222083 |  | 2022-11-18 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 457
Угломер |  | 0-180 мм | 222070 |  | 2022-11-18 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 457
Угломер |  | 0-180 мм | 222096 |  | 2022-11-18 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 457
Штангенциркуль |  | 1-150 мм | 80480091 |  | 2022-11-14 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 544
Штангенциркуль |  | 1-150 мм | 80480192 |  | 2022-11-14 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 544
Штангенциркуль |  | 1-150 мм | 80480115 |  | 2022-11-18 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 544
Штангенциркуль |  | 1-150 мм | ВКК12662 |  | 2022-11-18 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 544
Штангенциркуль |  | 1-150 мм | ВКК12516 |  | 2022-11-18 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 544
Штангенциркуль |  | 1-300 мм | В1134276 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 544
Штангенциркуль |  | 1-300 мм | В1134274 |  | 2022-11-17 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 544
Штангенциркуль |  | 0-400 мм | I 01504 |  | 2022-11-29 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 544
Штангенциркуль |  | 0-400 мм | I 01651 |  | 2022-11-11 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 544
Линейка поверочная |  | 1000 мм | 896 |  | 2022-09-13 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 3965
Щуп |  | №1 | 5826 |  | 2022-09-21 | ОТК ПрЦ№1,2 |  | 220
Щуп |  | №1 | 5827 |  | 2022-09-21 | ОТК ТПЦ |  | 220
Микрометр |  | 0-25 | 21-33078 |  | 2022-11-17 | ОТК ТПЦ |  | 743
Микрометр |  | 0-25 | 21-52532 |  | 2022-10-11 | ОТК ТПЦ |  | 743
Микрометр |  | 0-25 | 21-33800 |  | 2022-10-11 | ОТК ТПЦ |  | 743
Микрометр |  | 0-25 | 21-52698 |  | 2022-10-11 | ОТК ТПЦ |  | 743
Микрометр |  | 25-50 | 2234448 |  | 2022-11-23 | ОТК ТПЦ |  | 743
Микрометр |  | 25-50 | 2234465 |  | 2022-10-31 | ОТК ТПЦ |  | 743
Микрометр |  | 50-75 | 1762 |  | 2022-12-02 | ОТК ТПЦ |  | 743
Микрометр |  | 50-75 | 1765 |  | 2022-12-02 | ОТК ТПЦ |  | 743
Микрометр |  | 75-100 | 1836016 |  | 2022-11-17 | ОТК ТПЦ |  | 743
Микрометр |  | 75-100 | 1835040 |  | 2022-11-17 | ОТК ТПЦ |  | 743
Микрометр |  | 100-125 | ВП143570 |  | 2022-11-17 | ОТК ТПЦ |  | 743
Микрометр |  | 100-125 | ВЕ137452 |  | 2022-11-17 | ОТК ТПЦ |  | 743
Микрометр |  | 125-150 | ВЕ163232 |  | 2022-11-17 | ОТК ТПЦ |  | 743
Микрометр |  | 150-175 | АZ166526 |  | 2022-11-17 | ОТК ТПЦ |  | 743
Щуп №1 |  |  | 528 |  | 2022-09-21 | ЛКППлП ЦЗЛ |  | 220
Линейка | измер. | 0-500 | 192 | 1мм | 2022-09-26 | ЛКППлП ЦЗЛ |  | 205.46
Машина испытательная | AGS-20kNX | 20кН | I34515932009 CS | - | 2022-12-06 | ЛКППлП ЦЗЛ | на месте эксплуатации | 3222
Колориметр | КФК-2 | 100%-1% | 836711 |  | 2022-11-17 | ЛКППлП ЦЗЛ |  | 1818.94
Колориметр | КФК-2 | 100%-1% | 8806139 |  | 2022-09-12 | ЛКППлП ЦЗЛ |  | 1818.94
Секундомер | СОСпр-26-2-010 | 0,2-60 | 3824 | 2 | 2022-09-09 | ЛКППлП ЦЗЛ уч-к аноди-рования |  | 452
Измеритель комбинированный (в комплекте электрод № 4212137, датчик УЭП №5814150068) | SG23 SevenGo Duo pH/Cond | Согласно ТУ | B409347459 | – | 2021-09-15 | ЛКППлП ЦЗЛ уч-к аноди-рования |  | 5015.69
Анализатор воды (в составе электроды HI73127) | HI98130 | Согласно ТУ | 6030076101 | – | 2022-10-15 | ЛКППлП ЦЗЛ уч-к аноди-рования |  | 3069
Анализатор воды (в составе электроды HI73127) | HI98130 | Согласно ТУ | 6110479101 | – | 2022-10-15 | ЛКППлП ЦЗЛ уч-к аноди-рования |  | 2450
Разрывная машина | AG-X | 100 kN | 133004600638 | согл т/о | 2022-09-22 | ЛКППП |  | 5169
Твердомер ТШ-2М | ТШ-2М | 3000 кгс | 2231 | согл т/о | 2022-11-18 | ЛКППП |  | 1041
Копер маятниковый | ИО 5003 | 03 кдж | 168 | согл т/о | 2022-11-18 | ЛКППП |  | 2326
Стенкомер | С-10А | 0-110 | 33472 | 0.01 | 2022-09-20 | ЛКППП |  | 353
Микроскоп | МПБ-2 | х24 | 705746 | ув 24х | 2021-12-22 | ЛКППП | на месте эксплуатации | 1720
Объект- микрометр | ОМО | 0-1 | 640882 | 0.01 | 2021-11-18 | ЛКППП |  | 1720
Линейка металлич. | измер. | 0-150 | 113 | 1 мм | 2022-09-20 | ЛКППП |  | 205.46
Линейка металлич. | измер. | 0-500 | 120 | 1 мм | 2018-09-19 | ЛКППП |  | 205.46
Микроскоп измерительный | МПБ-3 | 0 – 3,5 мм с объективом 4*; 0 – 7 мм с объективом 2* | 314 | ±0,02мм | 2022-10-25 | ЛКПКПЦ | на месте эксплуатации | 1720
Объект-микрометр ОМО |  | 0-1мм | 130628 |  | 2022-11-18 | ЛКПКПЦ |  | 2508
Дефектоскоп ультразвуковой (свидетельство c протоколом о поверки) | УД2-12 | 62дБ | 3733 | Согласно ТО | 2022-11-23 | ЛНМК |  | 6798.38
Дефектоскоп многоканальный (свидетельство c протоколом о поверки) | УПНК-1612 | 100дБ | 200030 | Согласно ТО | 2022-12-05 | ЛНМК |  | 6798.38
Ультразвуковой толщиномер | А1270 | 0,9 -100 мм | 420717 | Согласно ТО | 2022-11-01 | ЛНМК |  | 5438.7
Линейка металлическая | измерения | 0-500 | 182 | по ГОСТ 427 | 2018-09-19 | ЛНМК |  | 205.46
Линейка металлическая | измерения | 0-1000 | 109 | по ГОСТ 427 | 20.09.018 | ЛНМК |  | 205.46
Манометр | МТК | 0 ÷ 2,5 МРа | 400 | 2.5 | 2022-09-01 | ЦЗЛ |  | 244
Манометр | МТК | 0 ÷ 25 МРа | 401 | 2.5 | 2022-09-01 | ЦЗЛ |  | 244
Манометр | МТК | 0 ÷ 2,5 МРа | 402 | 2.5 | 2022-09-01 | ЦЗЛ |  | 244
Манометр | МТК | 0 ÷ 25 МРа | 403 | 2.5 | 2022-09-01 | ЦЗЛ |  | 244
Манометр | МТК | 0 ÷ 2,5 МРа | 404 | 2.5 | 2022-09-01 | ЦЗЛ |  | 244
Манометр | МТК | 0 ÷ 2,5 МРа | 405 | 2.5 | 2022-09-01 | ЦЗЛ |  | 244
Терморегулятор | ТП 703 | 0 - 900 | 2881 | 0.5 | 2022-11-01 | ЦЗЛ |  | 1509
Аспиратор | ПУ-4Э | 0-20 л/мин | 10003 | ±5% | 2022-09-22 | ЗСПЛ |  | 2338.64
Аспиратор сильфонный | АМ-5Е | 100 мл. | 107 | ±5% | 2022-03-05 | ЗСПЛ |  | 543.87
Аспиратор сильфонный | АМ-5Е | 100 мл. | 1041 | ±5% | 2022-11-16 | ЗСПЛ |  | 543.87
Аспиратор сильфонный | АМ-5Е | 100 мл. | 928 | ±5% | 2022-11-16 | ЗСПЛ |  | 543.87
Ареометр | АОН-1 | 820-880 | 86 | ± 1,0 кг/м3 | 2022-10-24 | ЗСПЛ |  | 1456
Ареометр | АОН-1 | 1660-1720 | 21 | ± 1,0 кг/м3 | 2022-10-01 | ЗСПЛ |  | 1456
Ареометр | АОН-1 | 1600-1660 | 21 | ± 1,0 кг/м3 | 2022-10-01 | ЗСПЛ |  | 1456
Ареометр | АОН-1 | 1360-1420 | 20 | ± 1,0 кг/м3 | 2022-10-01 | ЗСПЛ |  | 1456
Ареометр | АОН-1 | 1060-1120 | 20 | ± 1,0 кг/м3 | 2022-10-01 | ЗСПЛ |  | 1456
Дифферен-циальный манометр | ДМЦ-01М | 0-2 кПа | 871 | ± 1% | 2022-11-01 |  |  | 244
Дозатор пипеточный | ПЛ-01-1000 | 0-100 мкл | - |  | - | ЗСПЛ |  | 568,04
Иономер с датчиком ДТ1 | АНИОН 4110 | -2 до14 рН(рХ) | 573 | 0,01 ед.рН (рХ) | 2022-11-03 | ЗСПЛ |  | 3669
Концентратомер | КН-2м | 0-250 мг/дм3 | 1479 | ± (0,50+0,05*Сх), где Сх-измеренное значение массовой концентрации нефтепродуктов в экстрагенте, мг/дм3 | 2022-11-01 | ЗСПЛ |  | 4372
Концентратомер | КН-2м | 0-250 мг/дм3 | 1499 | ± (0,50+0,05*Сх), где Сх-измеренное значение массовой концентрации нефтепродуктов в экстрагенте, мг/дм3 | 2022-11-01 | ЗСПЛ |  | 4372
Люксметр | ТКА-ПКМ | Освещение: от10до200000 лк Коэффициент пульсации: От 1 до 100% | 83461 | ± 8% ± 10% | 2022-06-01 | ЗСПЛ |  | 1963.98
Спектрофотометр | ПЭ-5300ВИ | 0-3 Нм | 53ВИ1226 | ± 0,5% | 2022-09-01 | ЗСПЛ |  | 4550.38
Термогигрометр | ТКА-ПКМ | Температура:от -30 до +60 0С Влажность: от 5 до 98% Скорость движения воздуха: от 01 до 20 м/с | 601425 | ± 0,2 оС ± 3,0 % в диапазоне 0,1 до 1,0 м/с Δ =± (0,045+0,05V) в диапазоне 1,0 до 20,0 м/с Δ =± (0,1+0,05V) | 2021-04-19 | ЗСПЛ |  | 2429.28
Трубка напорная | ПИТО | 4,0-30 м/с | 6628 | ± 3% | 2022-09-01 | ЗСПЛ |  | 4799
Шкаф сушильный | 2В-151 | 40-200 °C | 911 | ± 0,5 °C | 2022-12-01 | ЗСПЛ |  | 3087
Шкаф сушильный | 2В-151 | 40-200 °C | 546 | ± 0,5 °C | 2022-12-01 | ЗСПЛ |  | 3087
Электрод ионоселективный | ЭЛИС-112Na | 1-3,5 рNa | 2855 |  | 2022-03-21 | ЗСПЛ |  | 1095
Электрод ионоселективный | ЭЛИС-131F | 1,0-5,0 | 4887 | ± 1% | 2021-10-01 | ЗСПЛ |  | 1095
Электрод ионоселективный | ЭЛИС-131F | 1,0-5,0 | 6665 | ± 1% | 2021-10-01 | ЗСПЛ |  | 1095
рН-метр-анализатор воды | HI 98130 | Температура: 0,0-60,0°C рН: 0,00-21,00 УЭП: 0,00-1999 мкСм/см | 6030030101 | ± 0,5°C ± 0,1 рН ± 5 % | 2022-10-01 | ЗСПЛ |  | 2450
рН-метр-анализатор воды | HI 98130 | Температура: 0,0-60,0°C рН: 0,00-21,00 УЭП: 0,00-1999 мкСм/см | 6170026101 | ± 0,5°C ± 0,1 рН ± 5 % | 2022-10-01 | ЗСПЛ |  | 2450
Весы электронные лабораторные | РА-214С | 200 г. | В 238338321 | ± 0,0001г. | 2022-10-01 | ЗСПЛ | на месте эксплуатации | 2429.28
Весы электронные лабораторные | DX-1200 | 1200 г. | 15903500 | ± 0,01г. | 2022-11-01 | ЗСПЛ | на месте эксплуатации | 2429.28
Манометр кислородный | ДМ02-050-1-М | 0-25 | 17 | 2.5 | 2022-10-01 | Служба главного энергетика |  | 244
Манометр кислородный | МП50ю | 0-25 | 23 | 2.5 | 2022-10-01 | Служба главного энергетика |  | 244
Манометр кислородный | ТМ-2 | 0-2,5 | 28 | 2.5 | 2022-10-01 | Служба главного энергетика |  | 244
Потенциометр | КСП-4 | 0-600°С | В1205111 | 0.5 | IV кв. 2020 | КИПиА КПЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-4 | 0-600°С | Б0618581 | 0.5 | IV кв. 2020 | КИПиА КПЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-4 | 0-600°С | В1200787 | 0.5 | IV кв. 2020 | КИПиА КПЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-4 | 0-1100°С | В0313763 | 0.5 | IV кв. 2020 | КИПиА КПЦ |  | 3295
Давление | КСД-3 | 1000 кгс/см² | 171289 | 1 | III кв. 2020 | КИПиА КПЦ |  | 2210
Давление | КСД-3 | 1000 кгс/см² | 171287 | 1 | III кв. 2020 | КИПиА КПЦ |  | 2210
Потенциометр | КСП-3 | 0-600°С | 685479 | 0.5 | II кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-3 | 0-800°С | 63009 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-3 | 0-800°С | 105419 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-3 | 0-800°С | 105817 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-3 | 0-800°С | 401474 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-3 | 0-800°С | 425083 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-3 | 0-800°С | 783645 | 0.5 | III кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-3 | 0-800°С | 803299 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-3 | 0-800°С | 847840 | 0.5 | III кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-3 | 0-800°С | 905107 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-3 | 0-800°С | 924898 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-3 | 0-800°С | 982572 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-4 | 0-600°С | Г0206965 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-4 | 0-600°С | В0513829 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-4 | 0-600°С | Б0926055 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-4 | 0-600°С | Б0310442 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-4 | 0-600°С | А1100631 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-4 | 0-600°С | Г1203098 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | ФЩЛ | 0-600°С | 112155 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | ФЩЛ | 0-600°С | 112158 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Потенциометр | ФЩЛ | 0-600°С | 43223 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 3295
Прибор давления | КСД-3 | 600 кгс/см² | 154297 | 1 | I кв.2020 | КИПиА ПРЦ |  | 2210
Пирометр инфракрасный | А3000 | 0-800°С | 681 | 0.5 | I кв.2021 | КИПиА ПРЦ |  | 2210
Пирометр инфракрасный | А3000 | 0-800°С | 253 | 0.5 | I кв.2021 | КИПиА ПРЦ |  | 3646
Пирометр инфракрасный | А3000 | 0-800°С | 151 | 0.5 | I кв.2021 | КИПиА ПРЦ |  | 3646
Пирометр инфракрасный | A5-S-IN | 0-800°С | 57 | 0.5 | II кв.2021 | КИПиА ПРЦ |  | 3646
Пирометр инфракрасный | A5-S-IN | 0-800°С | 58 | 0.5 | II кв.2021 | КИПиА ПРЦ |  | 3646
Калибратор | КИСС-03 | 12,5В | 3893 | 0.0025 | 2022-10-22 | КИПиА ПРЦ |  | 6029
Потенциометр | КСП-4 | 0-800°С | В0724733 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПЛЦ |  | 3295
Потенциометр | КСП-4 | 0-800°С | Б0926079 | 0.5 | IV кв.2020 | КИПиА ПЛЦ |  | 3295
Изм. дл.сл. | ИДС(220) | 0-6000 см | 25 | 1 | IV кв.2021 | КИПиА ПЛЦ |  | 1600
Регулят. темп-ры | Термодат 13К5 | 0-800°С | TB0FE11150 | 0.25 | IV кв.2020 | КИПиА ПЛЦ | на месте эксплуатации | 2409
Регулят. темп-ры | Термодат 14Е5 | 0-800°С | TD0BM24682 | 0.25 | IV кв.2020 | КИПиА ПЛЦ | на месте эксплуатации | 2409
Пирометр | P3000 | 0-800°С | 512 |  | 2020-09-08 | КИПиА ПЛЦ |  | 3646
Амперметр | Э8021 | 0-200 | 74 | 2.5 | II кв.2020 | КПЦ |  | 353
К/амперметр | Э8021 | 0-2 | 29 | 2.5 | II кв.2021 | КПЦ |  | 353
К/амперметр | Э-377 | 0-2,0 | 267009 | 1.5 | II кв.2020 | КПЦ |  | 353
Амперметр | Э335 | 0-600 | 078876 | 1.5 | II кв.2018 | КПЦ |  | 353
Амперметр | Э335 | 0-600 | 034298 | 1.5 | II кв.2018 | КПЦ |  | 353
К/амперметр | Э8021 | 0-1,5 | 76 | 2.5 | II кв.2018 | КПЦ |  | 353
Амперметр | Э8021 | 0-200 | 69 | 2.5 | II кв.2018 | КПЦ |  | 353
Амперметр | Э8021 | 0-400 | 90 | 2.5 | II кв.2018 | КПЦ |  | 353
К/амперметр | Э8021 | 0-1,0 | 82 | 2.5 | II кв.2018 | КПЦ |  | 353
Амперметр | Э8021 | 0-4,0 | 71 | 2.5 | II кв.2018 | КПЦ |  | 353
Амперметр | Э8021Т | 0-800 | 92 | 2.5 | II кв.2018 | КПЦ |  | 353
К/амперметр | Э8021 | 0-1,5 | 75 | 2.5 | II кв.2018 | КПЦ |  | 353
Манометр | ЭКМ-2У | 1600 | 38323 | 1,5 | IV кв.2022 | КПЦ |  | 244
Манометр | ЭКМ-2У | 1600 | 304343 | 1.5 | IV кв.2022 | КПЦ |  | 244
Манометр | РОСМА | 600 | 3850 | 1.5 | IV кв.2022 | КПЦ |  | 244
Манометр | ЭКМ-2У | 1600 | 134298 | 1.5 | IV кв.2022 | КПЦ |  | 244
Манометр | ДМ2005 | 1000 |  | 1.5 | IV кв.2022 | КПЦ |  | 244
Манометр | ЭКМ | 0-250 | б/н | 1.5 | 2022-10-03 | ЦРИиНО |  | 244
Манометр | ЭКМ | 0-250 | б/н | 1.5 | 2022-10-03 | ПЛЦ |  | 244
COS F 100/5 |  | 0,5-1-0,5 | 127 |  | 2м.2022 | ПЛЦ |  | 353
COS F 100/5 |  |  | Б\Н |  | 2м.2022 | ПЛЦ |  | 353
COS F 100/5 |  |  | Б\Н |  | 2м.2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-100 | Б.н |  | 11м.2022 | ПЛЦ |  | 353
КА | Э365 | 0-1.5 | Б.н |  | 11м.2022 | ПЛЦ |  | 353
COS F 100/5 | Ц302 | 0.5-1-0.5 | Б.н |  | 11м.2022 | ПЛЦ |  | 353
МА | М2001 | 0-100 | б.н |  | 11м.2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Ц33 | 0-200 | б.н |  | 11м.2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-50 | б.н |  | 11м.2022 | ПЛЦ |  | 353
КА | Э365 | 0-1.5 | б.н |  | 11м.2022 | ПЛЦ |  | 353
COS F 100/5 | Ц302-М1 | 0.5-0-0.5 | б.н |  | 11м.2022 | ПЛЦ |  | 353
KW | Ц301.1 | 0-600 | б.н |  | 11м.2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-1 | 89786729 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-1 | 866709 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-1 | 85161111 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-1 | 85138135 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-1 | 213536 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-1 | 866732 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-1 | 85138136 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-1 | 866575 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-1.5 | 63881 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-1.5 | 164747 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-1.5 | 85257270 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-1.5 | 8553679 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-3 | 85326210 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-3 | 392856 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-3 | 85604682 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-3 | 87668279 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-3 | 263997 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-3 | 932776 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-3 | 326683 |  | 11м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-3 | 85906737 |  | 11м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-3 | 84206422 |  | 11м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-3 | 85996674 |  | 11м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-3 | 372567 |  | 11м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-3 | 84166282 |  | 11м2022 | ПЛЦ |  | 353
кА | Э365 | 0-3 | 8557233 |  | 11м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э8021 | 0-200 | Б/Н |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э8021 | 0-200 | Б/Н |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э8021 | 0-200 | Б/Н |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-300 | 86216293 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | М325 | 300-0-300 | 86318857 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | М325 | 300-0-300 | 85638268 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-400 | 85141372 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-400 | 85114100 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-400 | 132756 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-400 | 85744673 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-400 | 856073 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-400 | 85540657 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-400 | 85540602 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-400 | 85540600 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-400 | 852542 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-400 | 86348096 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-400 | 85540623 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-400 | 85744671 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-400 | 857072 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-400 | 103706 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-400 | 857062 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-400 | 85744918 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-400 | 86575504 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-500 | 323745 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-500 | 88323019 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-600 | 87417128 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э365 | 0-600 | 12633 |  | 11м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э47 | 0-800 | б/н |  | 11м2023 | ПЛЦ |  | 353
А | Э47 | 0-800 | б/н |  | 11м2024 | ПЛЦ |  | 353
А | Э47 | 0-800 | б/н |  | 11м2025 | ПЛЦ |  | 353
А | Э47 | 0-800 | б/н |  | 11м2026 | ПЛЦ |  | 353
А | Э47 | 0-800 | б/н |  | 11м2027 | ПЛЦ |  | 353
А | Э47 | 0-800 | б/н |  | 11м2028 | ПЛЦ |  | 353
А | Э47 | 0-800 | б/н |  | 11м2029 | ПЛЦ |  | 353
А | Э47 | 0-800 | б/н |  | 11м2030 | ПЛЦ |  | 353
А | Э47 | 0-800 | б/н |  | 11м2031 | ПЛЦ |  | 353
А | Э47 | 0-800 | б/н |  | 11м2032 | ПЛЦ |  | 353
А | Э47 | 0-800 | б/н |  | 11м2033 | ПЛЦ |  | 353
А | Э47 | 0-800 | б/н |  | 11м2034 | ПЛЦ |  | 353
А | Э47 | 0-800 | б/н |  | 11м2035 | ПЛЦ |  | 353
А | Э47 | 0-800 | б/н |  | 11м2036 | ПЛЦ |  | 353
А | М381 | 750-0-750 | 90310921 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | М381 | 750-0-750 | 85063711 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э47 | 0-800 | б/н |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э47 | 0-800 | б/н |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
А | Э47 | 0-800 | б/н |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
МА | Э8030 | 0-100 | 744 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
МА | Э8030 | 0-100 | 880767 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
МА | Э8030 | 0-100 | 9006183 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
МА | Э8030 | 0-100 | 9003474 |  | 9м2022 | ПЛЦ |  | 353
МА | Э8030 | 0-100 | 1669844 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
МА | Э8030 | 0-100 | 881020 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
МА | Э8030 | 0-100 | 9002173 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
МА | Э8030 | 0-100 | 8912304 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
МА | Э8030 | 0-100 | 742 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-50 | 32650 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-75 | 122804 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-100 | 86222774 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-100 | 87228262 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-100 | 168780 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-100 | 91740813 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-100 | 91740486 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-100 | 86452443 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-150 | 23299 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-200 | 90361567 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-500 | 104882 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-500 | 887991 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-500 | 107229 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-600 | 85438355 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-600 | 85811989 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-600 | 86593133 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
V | Э365 | 0-600 | 85812233 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
COS F 100/5 | Ц42305 | 0.5-1-0.5 | 4523 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
COS F 100/5 | Ц42305 | 0.5-1-0.5 | 4526 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
COS F 100/5 | С302-М1. | 0.5-1-0.5 | 168173 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
COS F 100/5 | Ц303.\1 | 0.5-1-0.5 | 189564 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
MW | Д365 | 0-1.5 | 2851 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
MW | Д365 | 0-1.5 | 4607 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
MW | Д365 | 40-0-40 | 70 |  | 10м2022 | ПЛЦ |  | 353
Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-2 | 5÷100 % | 8500671 |  | 2022-09-13 | ЦИСиЭ |  | 1818.94
Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-2 | 5÷100 % | 8901323 |  | 2022-11-17 | ЦИСиЭ |  | 1818.94
Секундомер |  |  | 7690 |  | 2022-10-11 | ЦИСиЭ |  | 452
Концентратомер | КН-2м |  | 1499 |  | 17.10.2022 г. | ЦИСиЭ |  | 4372
рН-метр | рН-150МИ | - 1,0÷14,0 | 7351 | 0.01 | 19.09.2022 г. | ЦИСиЭ |  | 1095
Анализатор воды | мод. НI98130 | 1,00÷12,00 | 6210404101 |  | 2022-12-01 | ЦИСиЭ |  | 2450
Анализатор воды | мод. НI98130 | 1,00÷12,00 | 5460399101 |  | 2022-12-01 | ЦИСиЭ |  | 2450
Рулетка |  | 5 м. | 545 | 3 | 2022-06-29 | ЦИСиЭ |  | 271
Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-2 | 5÷100 % | 8500671 |  | 2022-09-13 | ЦИСиЭ |  | 1818.94
Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-2 | 5÷100 % | 8901323 |  | 2022-11-17 | ЦИСиЭ |  | 1818.94
Секундомер |  |  | 7690 |  | 2022-10-11 | ЦИСиЭ
Концентратомер | КН-2м |  | 1499 |  | 17.10.2022 г. | ЦИСиЭ
рН-метр | рН-150МИ | - 1,0÷14,0 | 7351 | 0.01 | 19.09.2022 г. | ЦИСиЭ
Анализатор воды | мод. НI98130 | 1,00÷12,00 | 6210404101 |  | 2022-12-01 | ЦИСиЭ |  | 2450
Анализатор воды | мод. НI98130 | 1,00÷12,00 | 5460399101 |  | 2022-12-01 | ЦИСиЭ |  | 2450
Прибор давления | КСД2 | 10кг/см² | 6073090 | 1 | 4 кв. 2020 | ЦИСиЭ
Амперметр | М 381 | 0..750 | 87597588 | 1.5 | 4 кв 22 | ЦИСиЭ |  | 353
К/амперметр | Э 365-2 | 0..1 | 88958415 | 1.5 | 4 кв 22 | ЦИСиЭ |  | 353
Амперметр | Э365-2 | 0..400 | 88729263 | 1.5 | 3 кв 21 | ЦИСиЭ |  | 353
Амперметр | М381 | 0..300 | 88292241 | 1.5 | 3 кв 21 | ЦИСиЭ |  | 353
Амперметр | М381 | 0..500 | б/н | 1.5 | 3 кв 21 | ЦИСиЭ |  | 353
Амперметр | Э377 | 0..400 | 116418 | 1.5 | 3 кв 21 | ЦИСиЭ |  | 353
Амперметр | Э365-2 | 0..400 | 86176048 | 1.5 | 3 кв 21 | ЦИСиЭ |  | 353
Амперметр | Э378 | 0..150 | 435329 | 1.5 | 3 кв 21 | ЦИСиЭ |  | 353
Амперметр | Э-378 | 0..100 | 446671 | 1.5 | 4 кв 22 | ЦИСиЭ |  | 353
Амперметр | Э-378 | 0..100 | 446338 | 1.5 | 4 кв 22 | ЦИСиЭ |  | 353
Амперметр | Э-378 | 0..100 | 435354 | 1.5 | 4 кв 22 | ЦИСиЭ |  | 353
Эл манометр | ЭКМ | 10 | 480253 | 1 | 2022-09-01 | ЦИСиЭ |  | 244
Эл манометр | ЭКМ | 1.6 | 18255 | 1 | 2022-09-01 | ЦИСиЭ |  | 244
Эл манометр | ЭКМ | 10 | 333988 | 1 | 2022-09-01 | ЦИСиЭ |  | 244
Эл манометр | ЭКМ | 4 | 64465 | 1 | 2022-09-01 | ЦИСиЭ |  | 244
Эл манометр | ЭКМ | 10 | 32658 | 1 | 2022-09-01 | ЦИСиЭ |  | 244
Эл манометр | ЭКМ | 1.6 | 22628 | 1 | 2022-09-01 | ЦИСиЭ |  | 244
Эл манометр | ЭКМ | 6 | 130152 | 1 | 2022-09-01 | ЦИСиЭ |  | 244
Эл манометр | ЭКМ | 10 | 315966 | 1 | 2022-09-01 | ЦИСиЭ |  | 244
Ультразвуковой преобразователь уровня | SITRANS Probe LU | 4-20 mA | PBD/B9200286 | 0.25% верхнего предела измерения | 2022-10-11 | ЦИСиЭ
Датчик-газоанализатор | ДАХ-М-03 | --------------- | 1024 |  | 2021-12-06 | ЦИСиЭ |  | 1148.17
Датчик-газоанализатор | ДАХ-М-03 | --------------- | 1655 |  | 2022-10-12 | ЦИСиЭ |  | 1148.17
Блок питания и сигнализации | БПС-21М-7ц | От 4 до 20 мА | 384 |  | 2022-02-02 | ЦИСиЭ
Датчик-газоанализатор | ДАХ-М-03 | --------------- | 3168 |  | 2022-06-22 | ЦИСиЭ |  | 1148.17
Датчик-газоанализатор | ДАХ-М-03 | --------------- | 910 |  | 2022-02-02 | ЦИСиЭ |  | 1148.17
Датчик-газоанализатор | ДАХ-М-03 | --------------- | 916 |  | 2021-10-13 | ЦИСиЭ |  | 1148.17
Датчик-газоанализатор термомагнитный | ДАМ | --------------- | 127 |  | 2021-12-06 | ЦИСиЭ |  | 1148.17
Датчик-газоанализатор | ДАХ-М-03 | --------------- | 1272 |  | 2022-10-03 | ЦИСиЭ |  | 1148.17
Блок питания и сигнализации | БПС-21М-7ц | От 4 до 20 мА | 380 |  | 2021-12-07 | ЦИСиЭ
Датчик-газоанализатор | ДАХ-М-03 | --------------- | 1017 |  | 2021-12-06 | ЦИСиЭ |  | 1148.17
Датчик-газоанализатор | ДАХ-М-03 | --------------- | 1046 |  | 2021-12-06 | ЦИСиЭ |  | 1148.17
Датчик-газоанализатор | ДАХ-М-03 | --------------- | 1030 |  | 2021-12-06 | ЦИСиЭ |  | 1148.17
Прибор комбинированный с зондом | TESTO 635-2 | Точка росы | 2803510 |  | 2022-09-21 | ЦИСиЭ |  | 1214.64
Вакуумметр | ОБМ-100 | -1;1.5 | 571448 | 1.5 | 9мес. 22г. | ЦРОО |  | 138.99
Вакуумметр | ОБМ1-160 | -1;3 | 1153612 | 1.5 | 10мес. 22г. | ЦРОО |  | 138.99
Вакуумметр | МВП4-Уф | -1;1.5 | 87583 | 1.5 | 11мес. 22г. | ЦРОО |  | 138.99
Вакуумметр | МВП3-У | -1;3 | 8835 | 1.5 | 12мес. 22г. | ЦРОО |  | 138.99
Манометр электроконтактный | ЭКМ-1У | 0;10 | 31501 | 1.5 | 12мес. 22г. | ЦРОО |  | 138.99
Вакуумметр | МВП4-У | -1;15 | 306995 | 2.5 | 11мес. 22г. | ЦРОО |  | 138.99
Манометр | МП3-У | 0;10 | 505 | 2.5 | 11мес. 22г. | ЦРОО |  | 138.99
Вакуумметр | МВП4-У | -1;24 | 339131 | 1.5 | 8мес. 22г. | ЦРОО |  | 138.99
Вакуумметр | МВП3-У | -1;3 | 489201 | 2023-05-01 | 10мес. 22г. | ЦРОО |  | 138.99
Манометр электроконтактный | ЭКМ-1У | 0 ; 6 | 123129 | 2023-05-01 | 12мес. 22г. | ЦРОО |  | 138.99
Манометр электроконтактный | КМ-1 | 0 ; 10 | 587 | 2023-05-01 | 12мес. 22г. | ЦРОО |  | 138.99
Э/К манометр | ЭКМ | 0-6 | 264556 | 1.5 | III -22 | НАС |  | 244
Э/К манометр | ЭКМ | 0-6 | 466952 | 1.5 | III-22 | НАС |  | 244
Э/К манометр | ЭКМ | 0-1000 | 471 | 1.5 | III-22 | НАС |  | 244
Э/К манометр | ЭКМ | 0-6 | 373683 | 1.5 | III-21 | НАС |  | 244
Э/К манометр | ЭКМ | 0-6 | 401394 | 1.5 | II-21 | НАС |  | 244
Э/К манометр | ЭКМ | 0-6 | 140316 | 1.5 | II-21 | НАС |  | 244
Э/К манометр | ЭКМ | 0-6 | 47697 | 1.5 | III-21 | НАС |  | 244
Э/К манометр | ЭКМ | 0-6 | 150092 | 1.5 | II-21 | НАС |  | 244
Э/К манометр | ЭКМ | 0-1000 | 471 | 1.5 | I-21 | НАС |  | 244
Э/К манометр | ЭКМ | 0-600 | 46059 | 1.5 | 2021-11-01 | НАС |  | 244
Э/К манометр | ЭКМ | 0-600 | 260186 | 1.5 | 2022-06-01 | НАС |  | 244
Индикатор часового типа | ич | 0-10 | 840960 | 2 | 2021-11-23 | НАС |  | 399
Амперметр | М367 | 0-500 | 153566 | 1.5 | III кв.2021 | НАС |  | 353
Амперметр | Э378 | 0-100 | 446659 | 1.5 | III кв.2021 | НАС |  | 353
Амперметр | М367 | 300-0-300 | 102535 | 1.5 | III кв.2021 | НАС |  | 353
Амперметр | М367 | 300-0-300 | 137969 | 1.5 | III кв.2021 | НАС |  | 353
Амперметр | Э378 | 0-100 | 446249 | 1.5 | III кв.2021 | НАС |  | 353
Амперметр | М367 | 300-0-300 | 232846 | 1.5 | III кв.2021 | НАС |  | 353
Амперметр | Э378 | 0-100 | 544189 | 1.5 | III кв.2021 | НАС |  | 353
Амперметр | М367 | 300-0-300 | 192620 | 1.5 | III кв.2021 | НАС |  | 353
Амперметр | Э378 | 0-100 | 173816 | 1.5 | III кв.2021 | НАС |  | 353
Амперметр | М367 | 300-0-300 | 10862 | 1.5 | III кв.2021 | НАС |  | 353
Амперметр | Э378 | 0-100 | 446238 | 1.5 | III кв.2021 | НАС |  | 353
Амперметр | М367 | 300-0-300 | 10841 | 1.5 | III кв.2021 | НАС |  | 353
Амперметр | Э378 | 0-100 | 660890 | 1.5 | III кв.2021 | НАС |  | 353
Амперметр | М367 | 300-0-300 | 234216 | 1.5 | III кв.2021 | НАС |  | 353
Амперметр | Э378 | 0-100 | 446564 | 1.5 | III кв.2021 | НАС |  | 353
Амперметр | Э378 | 0-100 | 234993 | 1.5 | III кв.2021 | НАС |  | 353
Вольтметр | Э378 | 0-500 | 7332 | 1.5 | III кв.2021 | НАС
Амперметр | Э378 | 0-100 | 295554 | 1.5 | III кв.2018 | НАС |  | 353
Амперметр | М381 | 300-0-300 | 84003233 | 1.5 | III кв.2021 | НАС |  | 353
Амперметр | М367 | 300-0-300 | 137824 | 1.5 | IV кв.2021 | НАС |  | 353
Амперметр | Э378 | 0-200 | 598134 | 1.5 | III кв.2018 | НАС |  | 353
Амперметр | Э378 | 0-200 | 677897 | 1.5 | III кв.2018 | НАС |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э378 | 200/5 | 81059 | 1.5 | 2021-09-30 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э378 | 200/5 | 8723 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОАМПЕРМЕТР | Э378 | 1500/5 | 550909 | 1.5 | 2019-09-30 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э378 | 200/5 | 163312 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э378 | 200/5 | 801068 | 1.5 | 2018-09-30 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э378 | 200/5 | 801037 | 1.5 | 2018-09-30 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э378 | 200/5 | 806303 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОВОЛЬТМЕТР | Э378 | 10000/100 | 289669 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э378 | 200/5 | 202531 | 1.5 | 2018-09-30 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э378 | 500/5 | 772853 | 1.5 | 2018-12-30 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э378 | 200/5 | 872258 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э378 | 200/5 | 830889 | 1.5 | 2018-09-30 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э378 | 300/5 | 129667 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | М381 | 0-10 | 6114 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
СЧЕТЧИК РЕАКТИВ. | СР4У | 3Х100 | 166326 | 2.0 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОВОЛЬТМЕТР | Э365-1 | 10000/10 | 85572036 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
ВОЛЬТМЕТР | М367 | 0-500 | 180827 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э365-2 | 100/5 | 3941 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э365-2 | 100/5 | 3924 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | М381 | 0-20 | 87070767 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОАМПЕРМЕТР | Э378 | 800/5 | 648416 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э378 | 100/5 | 765465 | 1.5 | 2018-09-30 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОВОЛЬТМЕТР | Э378 | 6000/100 | 666048 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э378 | 600/5 | 347429 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОВОЛЬТМЕТР | Э378 | 6000/100 | 206479 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОВОЛЬТМЕТР | Э378 | 0-12,5 | 123945 | 1,5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
ВОЛЬТМЕТР | М381 | 150-0-150 | 60099 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОВОЛЬТМЕТР | Э378 | 6000/100 | 518516 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОАМПЕРМЕТР | Э378 | 1000/5 | 598985 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОАМПЕРМЕТР | Э378 | 1000/5 | 637810 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
ВОЛЬТМЕТР | М381 | 0-400 | 853551168 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | ЭА0702 | 100/5 | 3966 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОВОЛЬТМЕТР | Э365 | 10000/100 | 722 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
ВОЛЬТМЕТР | Э365 | 0-500 | 86292384 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э378 | 600/5 | 347429 | 1.15 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | ЭА0702 | 100/5 | 3924 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОАМПЕРМЕТР | Э365 | 300/5 | 86519681 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э378 | 600/5 | 371296 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
ВОЛЬТМЕТР | М367 | 0-250 | 180780 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОВОЛЬТМЕТР | ЭВ0702 | 0-6 | 4393 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 353
ВОЛЬТМЕТР | М381 | 250-0-250 | 195734 | 1.5 | 1905-07-08 | Участок «ВСиП» |  | 353
ВОЛЬТМЕТР | М330 | 0-500 | 139282 | 1.5 | 1905-07-09 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОВОЛЬТМЕТР | Э30 | 10000/100 | 561498 | 1.5 | 1905-07-09 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э378 | 150/5 | 818373 | 1.5 | 1905-07-09 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э378 | 50/5 | 653034 | 1.5 | 2016 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | М381 | 150-0-150 | 87302131 | 1.5 | 1905-07-09 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОАМПЕРМЕТР | Э365 | 2000/1 | 87030226 | 1.5 | 1905-07-09 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОАМПЕРМЕТР | Э365 | 2000/1 | 86003629 | 1.5 | 1905-07-05 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОВОЛЬТМЕТР | Э365-1 | 220к/100 | 87406058 | 1.5 | 1905-07-09 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОВОЛЬТМЕТР | Э365-1 | 220к/100 | 87706450 | 1.5 | 1905-07-09 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОАМПЕРМЕТР | Э365 | 2000/1 | 86039125 | 1.5 | 1905-07-09 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОАМПЕРМЕТР | Э365 | 2000/1 | 86039100 | 1.5 | 1905-07-09 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОАМПЕРМЕТР | Э365 | 2000/1 | 87081596 | 1.5 | 1905-07-09 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОАМПЕРМЕТР | Э365-1 | 2000/1 | 87081539 | 1.5 | 1905-07-09 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОАМПЕРМЕТР | Э365-1 | 2000/1 | 86003360 | 1.5 | 1905-07-09 | Участок «ВСиП» |  | 353
МИЛЛИАМПЕРМЕТР | Э365-1 | 0-500 | 86401571 | 1.5 | 1905-07-09 | Участок «ВСиП» |  | 353
МИЛЛИАМПЕРМЕТР | Э365-1 | 0-500 | 86401865 | 1.5 | 1905-07-09 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | Э365-1 | 100/5 | 86172136 | 1.5 | 1905-07-09 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОВОЛЬТМЕТР | Э365-1 | 1000/100 | 864646 | 1.5 | 1905-07-09 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОВОЛЬТМЕТР | Э365-1 | 1000/100 | 86042328 | 1.5 | 1905-07-09 | Участок «ВСиП» |  | 353
КИЛОВОЛЬТМЕТР | Э365-1 | 10000/100 | 87644959 | 1.5 | 1905-07-06 | Участок «ВСиП» |  | 353
АМПЕРМЕТР | М381 | 50-0-50 | 238440 | 1.5 | 1905-07-08 | Участок «ВСиП» |  | 353
МИКРОВОЛЬТМЕТР | М900 | 5-0-5 | 70042 | 1.5 | 1905-07-09 | Участок «ВСиП» |  | 353
ВОЛЬТМЕТР | М330 | 0-250 | 093014 | 1.5 | 2017 | Участок «ВСиП» |  | 353
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВ-У | -1-0-1.5 | 21665 | 1.5 | 2018-09-30 | Участок «ВСиП» |  | 244
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВ-У | -1-0-1.5 | 309780 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 244
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВ-У | -1-0-1.5 | 29067 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 244
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВ-У | -1-0-1.5 | 169911 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 244
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВ-У | -1-0-1.5 | 92351 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 244
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВ-У | -1-0-1.5 | 11327 | 1.5 | 2018-12-30 | Участок «ВСиП» |  | 244
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВ-У | -1-0-1.5 | 168102 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 244
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВ-У | -1-0-1.5 | 413571 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 244
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВУ | -1-0-1.5 | 148025 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 244
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВ-У | -1-0-1.5 | 132963 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 244
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВ-У | -1-0-1.5 | 251139 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 244
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВ-У | -1-0-1.5 | 374432 | 1.5 | 2018-09-30 | Участок «ВСиП» |  | 244
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВ-У | -1-0-1.5 | 416498 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 244
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВ-У | -1-0-1.5 | 416303 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 244
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВ-У | -1-0-1.5 | 168463 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 244
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВ-У | -1-0-1.5 | 158237 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 244
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВ-У | -1-0-1.5 | 285869 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 244
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВ-У | -1-0-1.5 | 11327 | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 244
ЭЛЕКТРОМАНОМЕТР | ЭКМВ-У | -1-0-1.5 |  | 1.5 | 2018-12-31 | Участок «ВСиП» |  | 244
Манометр | YYST | 0,7 МРа | 70 | б/к | 3 кв. 2022 | ПРЦ |  | 244
Манометр | BAR | 16 МРа | 583 | б/к | 3 кв. 2022 | ПРЦ |  | 244
Термометр | БТ 5 | 160 ˚С | 47 | 1.5 | 3 кв. 2022 | ПРЦ |  | 244
Манометр | МТП-100 | 0-25 | 768418 |  | 3кв.2022 | ПРЦ |  | 244
Манометр | МТП-100 | 0-25 | 375536 |  | 3кв.2022 | ПРЦ |  | 244
Манометр | МТП-100 | 0-25 | 403037 |  | 3кв.2022 | ПРЦ |  | 244
Манометр | N837-1 | 0-25 | б\н | 2 | 3 кв..2022 | ПРЦ |  | 244
У | Э335 | 500 | 5883 | 1.5 | II кв.2017 | ПРЦ |  | 353
У | Э335 | 500 | 32235 | 1.5 | III кв.2018 | ПРЦ |  | 353
КА | Э365 | 4 | 28875 | 1.5 | II кв.2019 | ПРЦ |  | 353
У | Э335 | 500 | 22373 | 1.5 | III кв.2018 | ПРЦ |  | 353
КА | Э378 | 2 | 646501 | 1.5 | III кв.2018 | ПРЦ |  | 353
У | Э378 | 500 | 560667 | 1.5 | II кв.2019 | ПРЦ |  | 353
КА | Э378 | 2 | 17627 | 1.5 | III кв.2009 | ЦОГП |  | 353
Влагомер | LG6 |  | 5037 |  | 4 кв. 2022 | ЦОГП |  | 1400
Манометр | Wika | 25 | 431 | - | 4 кв. 2022 | ЦОГП |  | 244
Киловольметр | М 42100 | 1 | 68 | 1.5 | 4 кв.2022 | ЦОГП |  | 353
Амперметр | М 42300 | 100 | 66 | 1.5 | 4 кв.2022 | ЦОГП |  | 353
Скоростимер | 3СЛ2М-150П | 150 | 80993 |  |  | ЦОГП |  | 1070
Скоростимер | 3СЛ2М-150П | 150 | 92048 |  |  | ЦОГП |  | 1070
Термогигрометр | Center-315 |  | 90804862 |  | 2022-11-07 | ЦОГП |  | 2429.28
Блескомер | БФ5М-45/45 |  |  |  | новый | ПРЦ2 |  | 1151
Прибор определения эластичности при изгибе | А | Ø5мм | 25 | 0,1мм | 2021-10-22 | ПРЦ2 |  | 3865
Прибор для определения сопротивления вдавливания по Бухгольцу «Твердомер» | Константа-ТБ |  | 41 |  | 2021-12-03 | ПРЦ2 |  | 1041
Портативный ph/℃-метр | HI83141 | pH 0,00…14,0 |  | ±0,02ph ±0.4℃ | новый | ПРЦ2 |  | 2278.21
Влагомер | AXIS AGS 200 | От 0,02г до 200г | 654 | ±0,3% | 2021-09-19 | ПРЦ2 |  | 1400
Прибор комбинированный (термогигрометр) |  | 0-400℃ | 209458 |  | 2017-12-27 |  |  | 1214.64
Цена без НДС | [7 empty] | 757699.42
Цена с НДС | [7 empty] | 909239.304
Заказчик: |  |  | Исполнитель:
Директор ООО «ИРМЕТ»
_______________ А.О. Перфильев

## Лист2
доход Поверка, калибровка, аттестация
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого
сумма всего | 366006 | 495593 | 388472 | 433779 | 448022 | 338392 | 2470264
сумма за геометрию | 44614 | 76091 | 115548 | 82235 | 99079 | 136110 | 553677
шт всего | 330 | 449 | 418 | 448 | 389 | 312 | 2346
шт геометрия | 64 | 135 | 168 | 54 | 144 | 176 | 741
субподряд Красноярский ЦСМ
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого
сумма всего | 249330.62 | 478964.24 | 32970.79 | 400791.1 | 493759.34 | 315452.79 | 1971268.88
сумма за геометрию | 40360 | 75807.83 | 100717 | 63423 | 98179 | 130367 | 508853.83
шт всего | 225 | 372 | 302 | 353 | 365 | 294 | 1911
шт геометрия | 64 | 135 | 168 | 54 | 144 | 176 | 741
доход
Обслуживание весов
июль | июль: 64600
август | июль: 75200
сентябрь | июль: 64600
октябрь | июль: 68400
ноябрь | июль: 64000
декабрь | июль: 64600
401400
доход
Обслуживание узлов
июль | июль: 22800
август | июль: 22800
сентябрь | июль: 22800
октябрь | июль: 22800
ноябрь | июль: 22800
декабрь | июль: 31600
145600