## КАЛИБРОВКА
РАСЧЕТ НМЦД
Стоимость услуг по обеспечению единства измерений на 2024 год.
Услуги по калибровке средств измерений
№ Г.Р. |  | НАИМЕНОВАНИЕ СИ | ТИП | КОЛ-ВО | ЦЕНА за единицу (без НДС) 2024 | Сстоимость (без НДС) 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
| 30Д08 3001871М0520.501 | Манометры, мановакуумметры показывающие, технические, мембранные, с трубчатой пружиной, стрелочные, медицинские, промышленные | МТП, ОАС-25/1000,ОБМ | 13 | 215 | 2795
| 33Ч04 3301671М3440.501 | Миллисекундомеры электрические | Ф291 | 3 | 2616.87 | 7850.61
| 33Ч07 3301614Ч0745.501 | Частотомеры | Ч3-63/1, GFC-8270H | 2 | 12104.24 | 24208.48
| 34Э01 | Амперметры, вольтметры постоянного и переменного тока КТ 0,1 | М82, М2038 | 3 | 6434 | 19302
| 34Э03 3401631А4515.501 | Амперметры, вольтметры постоянного и переменного тока | Э539, Э537, Э538, Э5114, Э545, Э515, Э546, Э547, Э548, АМВ, Э59, М106, Э533, Э525, Э514 | 53 | 2812.89 | 149083.17
| 34Э03 | Миллиамперметр | Э536, Э524, Э535, Э513, Э523, Э59 | 9 | 2812.89 | 25316.01
| 34Э06 3401741В5470.501 | Вольтамперфазометры | ВАФ85М, ВАФ58, ПАРМА-ВАФ | 8 | 5370.95 | 42967.6
| 34Э05 3407511В0710.501 | Ваттметры постоянного и переменного тока | Д5094, Д5004, Д539 | 2 | 6223.64 | 12447.28
16246-97 | 34Э09 3402331В5448.501 | Вольтметры цифровые универсальные с динамическим и частотным диапазона | Agilent 34401A | 1 | 15181.75 | 15181.75
16246-97 | 34Э21 3404721К4231.501 | Клещи-мультиметры цифровые... | М266, К457Ц, APPA-36R2, N266, IEK266F, APPA-82, APPA-30 | 16 | 2156.22 | 34499.52
| 34Э26 3422321М0710.501 | Магазины и катушки сопротивления, меры сопротивления | Р33 | 2 | 5910 | 11820
| 34Э27 3422682М2140.501 | Мегаомметры и измерители сопротивления заземления цифровые | Е6-24, ЭС0202/1-1 | 13 | 1940.6 | 25227.8
| 34Э28 3422682М2142.501 | Мегаомметры, измерители сопротивления заземления | ТМ-2501, МС-05, М4100/3, М1101 | 20 | 1293.73 | 25874.6
| 34Э29 3422682И2643.501 | Микроомметры, Микроомметры цифровые | МИКО-1, Ф4104, БС3-010, Ф415 | 2 | 1970 | 3940
| 34Э34 3422641М6040.501 | Мосты постоянного тока | P333 | 2 | 5135.72 | 10271.44
| 34Э35 3401731М9320.501 | мультиметры цифровые | DT-838, MY-64, DT9205A, M-832, M-838, APPA99II, APPA97R, Mastech-MY64 | 13 | 2685.47 | 34911.11
| 34Э40 3401731П6320.501 | Приборы комбинированные (тестеры) | Ц4315, MY64 | 3 | 2019.01 | 6057.03
| 34Э47 3401741В5470.501 | Фазометры | Д5781 | 1 | 5370.95 | 5370.95
| 35Р01 3531701В5340.501 | Вольтметры электронные аналоговые до 10 МГц | GVT-427B | 1 | 4106.62 | 4106.62
| 35Р05 3514613О7970.501 | Осциллографы универсальные 2-канала | Fluke 123/001 | 4 | 14260.46 | 57041.84
| 66438-17 | Измеритель расстояния | КС-СНМ-600Е | 4 | 3072.35 | 12289.4
| 40490-09 | Измеритель расстояния (Приборы для измерения расстояний) | Даль | 1 | 5288.18 | 5288.18
| 47914-11 | Прибор для испытаний АБ подстанций толчковым током | ТАБ-1 | 1 | 7350.5 | 7350.5
|  | УстановкА высоковольтнАЯ до 100 кВ | УИВ-100 | 1 | 20077 | 20077
|  | Манометр эл.контактный | ДМ2005CrУ3 | 5 | 316 | 1580
30405-05 |  | Генератор сигналов СФ | ГСС-05/1 | 1 | 8422.4 | 8422.4
5460-76 |  | Генератор сигналов НЧ | Г3-110 | 1 | 8422.4 | 8422.4
9710-84 |  | Генератор сигналов НЧ | Г3-120 | 1 | 8422.4 | 8422.4
сумма |  |  |  | 186 |  | 590125.09
сумма включая ндс |  |  |  | 186 |  | 708150.108
Инженер по метрологии Душенькин В.А. |  | тел. 502 809 | 2024-03-18