## Лист1
Приложение №1 к договору № _________
УТВЕРЖДАЮ | [8 empty] | СОГЛАСОВАНО
Директор филиала ОАО "ИЭСК" | [8 empty] | Начальник лаборатории метрологии
"Центральные электрические сети" | [8 empty] | ООО "БЭК-ремонт"
М.П. _______________ А.В. Ермолов | [8 empty] | М.П. _____________ А.В. Кустов
(подпись) (инициалы, фамилия) | [8 empty] | (подпись) (инициалы, фамилия)
"_______" __________________ 2024г. | [8 empty] | "_______" __________________ 2024г.
Приложение №1 к договору К-1/2024 от
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ | [9 empty] | ЗАКАЗЧИК Директор филиала АО "ИЭСК" ЦЭС
___________________ | [9 empty] | ___________________А.В.Ермолов
"____" ______________ 2024г. | [9 empty] | "____" ______________ 2024г.
График калибровки средств измерений на 2024г.
№ п/п | Код СИ по прейскуранту | Номер гос. реестра | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер | Кол-во шт. |  | Метрологтческие хар-ки |  | МПИ, (периодичность калибровки) | Место проведения калибровки | Дата проведения калибровки (квартал)
[6 empty] | Всего | В т.ч.по перечню | Класс точности, погрешность | Предел, диаппазон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 30Д08 |  | Манометры, мановакуумметры показывающие, технические, мембранные, с трубчатой пружиной, стрелочные, медицинские, промышленные | МТП, ОАС-25/1000,ОБМ | 19040162, б.н., б.н., б.н., б.н., б.н., б.н., б.н., б.н., б.н., б.н., б.н., б.н., б.н. | 13 | 13 | 1,5 2,5 |  | 12 |  | ( II - IV)
2 | 33Ч04 |  | Миллисекундомеры электрические | ЧИ2400, Ф291 | 399, 99, 932 | 3 | 3 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
3 | 33Ч07 |  | Частотомеры | Ч3-63/1, GFC-8270H | 9003743, Б79130800 | 2 | 2 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
4 | 34Э01 |  | Амперметры, вольтметры постоянного и переменного тока КТ 0,1 | М82, М2038 | 12646, 18902, 30120 | 3 | 3 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
5 | 34Э03 |  | Амперметры, вольтметры постоянного и переменного тока | Э539, Э537, Э538, Э5114, Э545, Э515, Э546, Э547, Э548, АМВ, Э59, М106, Э533, Э525, Э514 | 6702, 3314, 2796, 4841, 31038, 46069, 12108, 3939, 3456, 21650, 3329, 5610, 702, 383, 3641, 3240, 5192, 44964, 8051, 188614, 89259, 60401, 47824, 42504, 78325, 78336, 78750, 245755, 43117, 73056, 53823, 46072, 48391, 1736, 3039, 20, 46032, 37195, 46060, 46065, 8452, 5757, 49218, 46218, 6859, 59712, 59712, 5031, 2560, 27009, 50091, 2941, 5432 | 53 | 53 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
6 | 34Э03 |  | Миллиамперметр | Э536, Э524, Э535, Э513, Э523, Э59 | 2365, 1741, 3675, 716561, 126, 1741, 760, 64480, 79264 | 9 | 9 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
7 | 34Э06 |  | Вольтамперфазометры | ВАФ85М, ВАФ58, ПАРМА-ВАФ | 9505, 856083, 02629, 17750, 08381, 16762, 16798, 08390 | 8 | 8 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
8 | 34Э05 |  | Ваттметры постоянного и переменного тока | Д5094, Д5004, Д539 | 17452, 6787 | 2 | 2 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
9 | 34Э09 |  | Вольтметры цифровые универсальные с динамическим и частотным диапазона | Agilent 34401A | 10149 | 1 | 1 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
10 | 34Э21 |  | Клещи-мультиметры цифровые... | М266, К457Ц, APPA-36R2, N266, IEK266F, APPA-82, APPA-30 | 1807308603, MBDJ066277, 201, 202, 1-20, 2-20, 10100001086, 1010001072, 1010000888, 902595, 15450025/9297, 75403328, 75403342, 20051119630/7000003754, 1606164225, 1807308200, 1807308232, 35650247, 74001518 | 16 | 16 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
11 | 34Э26 |  | Магазины и катушки сопротивления, меры сопротивления | Р33 | 005740, 013940 | 2 | 2 | 0.5 |  | 12 |  | ( II - IV)
12 | 34Э27 |  | Мегаомметры и измерители сопротивления заземления цифровые | Е6-24, ЭС0202/1-1 | 24303, 20566, 66079, 66636 | 13 | 13 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
13 | 34Э28 |  | Мегаомметры, измерители сопротивления заземления | ТМ-2501, МС-05, М4100/3 | 117938, 343180, 53289, 545047, 343833, 63451, 406173, 709663, 896332, 767051,62444, 405650, 184636, 787572, 116352, CN0341, 05198932, 05010799, 02801 | 20 | 20 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
14 | 34Э29 |  | Микроомметры, Микроомметры цифровые | МИКО-1, Ф4104, БС3-010, Ф415 | 5863, бн | 2 | 2 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
15 | 34Э34 |  | Мосты постоянного тока | P333 | 008932, 005277 | 2 | 2 | 0.5 |  | 12 |  | ( II - IV)
16 | 34Э35 |  | мультиметры цифровые | DT-838, MY-64, DT9205A, M-832, M-838, APPA99II, APPA97R, Mastech-MY64 | 1403022127, 1812073880, 1812075029, 102, 101, 21900924, 21900907, 91901576, 510, 35050080, 35050074, 21900915, MCAB066480 | 13 | 13 | 0.5 |  | 12 |  | ( II - IV)
17 | 34Э40 |  | Приборы комбинированные (тестеры) | Ц4315, MY64 | 560332, MBDS065339, MBIIC46069 | 3 | 3 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
18 | 34Э47 |  | Фазометры | Д5781 | 587 | 1 | 1 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
19 | 35Р01 |  | Вольтметры электронные аналоговые до 10 МГц | GVT-427B | EG913098 | 1 | 1 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
20 | 35Р05 |  | Осциллографы универсальные 2-канала | Fluke 123/001 | 21290109/7000008551, б.н. , б.н., 9444DM9370305 | 4 | 4 | 0.5 |  | 12 |  | ( II - IV)
21 | 66438-17 |  | Измеритель расстояния | КС-СНМ-600Е | А57512, А56278, А56148, А56284 | 4 | 4 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
22 | 40490-09 |  | Измеритель расстояния | Даль | 615 | 1 | 1 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
23 |  |  | УстановкА высоковольтнАЯ до 100 кВ | УИВ-100 | 415 | 1 | 1 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
24 |  |  | Манометр эл.контактный | ДМ2005CrУ3 |  | 5 | 5 | 1.5 |  | 12 |  | ( II - IV)
25 | 47914-11 |  | Прибор для испытаний АБ подстанций толчковым током | ТАБ-1 | 37 | 1 | 1 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
26 |  |  | Генератор сигналов СФ | ГСС-05/1 | 75061244 | 1 | 1 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
27 |  |  | Генератор сигналов НЧ | Г3-110, Г3-120 | 34343, 5965 | 2 | 2 | 1 |  | 12 |  | ( II - IV)
Итого средств измерений по графику: |  |  |  | 186 | шт.
Представитель Заказчика: Ю.А. Ган | [10 empty] | тел. 8(3955)503-912